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环境违法行为典型案例
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二、基本情况
2025年12月16日，抚顺市生态环境局执法人员对抚顺市顺城区新城一街某单位开展执法检查，发现该单位在禁燃区内新建一台额定功率1.05MW的生物质锅炉，并燃用生物质成型燃料。该锅炉未配套高效除尘设施，且其所使用的生物质成型燃料，依据《高污染燃料目录》（国环规大气〔2017〕2号）属于高污染燃料。综上，该单位存在在禁燃区内新建高污染燃料使用设施并燃用高污染燃料的环境违法行为。

三、行政执法情况

该单位的行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第三十八条第二款“在禁燃区内禁止销售燃用高污染燃料；禁止新建扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。”

依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零七条第一款规定“违反本法规定，在禁燃区内新建扩建燃用高污染燃料的设施。或者未按照规定停止燃用高污染燃料，或者在城市集中供热管网覆盖地区新建、扩建分散燃煤供热锅炉，或者未按照规定拆除已建成的不能打达标排放的燃煤供热锅炉的，由县级以上地方人民政府生态环境主管部门没收燃用高污染燃料的设施，组织拆除燃煤供热锅炉，并处二万元以上二十万元以下的罚款。”根据上述法律规定，抚顺市生态环境局责令该单位立即停止燃用高污染燃料设施，并对其作出行政处罚。

四、典型意义

本案为禁燃区涉气违法典型案例。当事人在禁燃区内违规新建生物质锅炉，使用列入名录的高污染燃料，且未配套除尘设施，严重违反大气污染防治相关规定。执法部门依法责令停止使用并处罚款，以案释法、从严震慑。本案再次明确禁燃区管控红线，督促市场主体严守环保法规、落实治污主体责任，助力区域大气环境质量持续改善。
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