建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：移动式承压罐体及常压罐体清洗项目
建设单位（盖章）：抚顺誉峰西部机动车检测有限公司

编制日期：2025年11月
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	移动式承压罐体及常压罐体清洗项目

	项目代码
	2505-210404-04-05-817704

	建设单位联系人
	李向东
	联系方式
	13332135555

	建设地点
	辽宁省抚顺市望花区洗化东街26号

	地理坐标
	（123度44分39.201秒，41度49分59.467秒）

	国民经济行业类别
	O8219其他清洁服务
	建设项目行业类别
	120洗车场

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建
(扩建
(技术改造
	建设项目申报情形
	(首次申报项目
(不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目
(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	抚顺市望花区发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	抚望发改备[2025]19号

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	36.8

	环保投资占比（%）
	36.8
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否 

□是：               
	用地（用海）

面积（m2）
	0（不新增用地面积）

	专项评价设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的专项评价设置原则表，结合本项目实际情况，由表1-1分析可知，本项目无需设置专项评价。

表1-1  本项目专项评价设置原则及情况表
专项评价的类别

设置原则

本项目实际情况

是否设置专项评价

大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

不涉及

无需设置

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；

新增废水直排的污水集中处理厂

不涉及

无需设置

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

Q=0.03405＜1

无需设置

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及

无需设置

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

无需设置



	规划情况
	规划名称：《抚顺市国土空间总体规划（2021-2035年）》

审批机关：辽宁省人民政府

审批文件名称：辽宁省人民政府关于《抚顺市国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复

审批文号：辽政[2024]51号

	规划环境影响评价

情况
	/

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	本项目符合《抚顺市国土空间总体规划（2021-2035年）》，具体符合性分析见表1-2。

表1-2  本项目与《抚顺市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

抚顺市国土空间总体规划（2021-2035年）

本项目

符合性

2.5统筹划定三条控制线

形成以“三类空间、三条控制线”为基本框架的空间分区管制体系，统筹各类规划空间要素，强化国土空间用途管制。统筹优化市农业、生态和城镇“三类空间”，促进空间复合利用。

严格落实永久基本农田。严格落实上级下达的耕地保护任务，划定永久基本农田保护线，确保数量不减，质量不降，布局稳定，保障国家粮食安全和重要农产品供给。

统筹划定生态保护红线。坚持生态优先理念，以辽宁省饮用水水源涵养区的生态安全稳定为前提，划定生态保护红线，促进构建生态空间网络化。

合理划定城镇开发边界。倡导节约集约、绿色发展理念，尊重城市发展规律，划定城镇开发边界，引导城镇空间结构和功能布局优化。

本项目位于抚顺市望花区洗化东街26号抚顺誉峰西部机动车检测有限公司现有场区内，用地性质为其他商服用地，不涉及生态保护红线、耕地和永久基本农田，位于城镇开发边界内。

符合

5.2建设高效产业空间

构建“一核、一带、二轴、三区、多板块”产业格局。

一核：都市商贸文旅核心；一带：以国家级产业平台为核心载体打造南环高端制造产业集聚带；二轴：产业联系轴与文化旅游轴，沟通市区与三县；三区：抚顺县都市休闲农业区、清原县和新宾县生态特色农林产业区。多板块：各区县、开发区的特色产业板块。

市辖区一—石化冶金新材料、新型煤化工及煤矸石综合利用、先进装备制造业、特色农产品深加工、商贸物流、生产性服务、文化旅游服务。

抚顺县一—先进装备制造（应急）、再生资源产业、木材深加工产业、柞蚕业、都市农业、生态旅游。

清原满族自治县一—生态康养、特色农旅、商贸物流、特色农产品深加工、医药健康。

新宾满族自治县一—文化旅游、生态农业、特色农产品深加工。

本项目位于抚顺市望花区洗化东街26号，属于市辖区；本项目为移动式承压罐体及常压罐体提供清洗服务。

符合
7.2水资源利用

严格总量控制管理。实行最严格的水资源制度管理，加强用水总量控制，以县域为单元，全面开展节水型社会达标建设。

本项目采用市政自来水，用水量相对较少。

符合
7.3能源供需平衡

优化调整能源结构，保障碳达峰碳中和目标实现。结合抚顺实际情况，科学发展抽水蓄能、风能、光伏等清洁能源，提高非化石能源消费占比；鼓励、推进高耗能企业节能和低碳改造，优化产业结构布局，提高能源利用效率。

优化能源设施布局，科学推进非化石清洁能源设施建设。优化现有市域能源设施布局，充分发挥热电站等设施能源供给能力，提高现有设施能源利用和转化效率；科学、有序推进抽水蓄能、风电、光伏发电开发建设，完善分布式发电配套设施体系，推进市域能源供给安全、高效、多元、低碳发展。

本项目蒸汽发生器燃料采用液化石油气，属清洁能源。

符合


	其他符合性分析
	（1）产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在其“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”之列，属于“允许类”。

抚顺市望花区发展和改革局于2025年5月15日出具《关于<移动式承压罐体及常压罐体清洗项目>项目备案证明》（抚望发改备[2025]19号）。

综上，本项目符合国家及地方现行相关产业政策要求。

（2）选址合理性分析

本项目位于抚顺誉峰西部机动车检测有限公司现有场区内，本次不新增用地面积，不改变现有土地性质，用地性质为其他商服用地（不动产权证见附件），项目所在区域不涉及生态保护红线区、自然保护区、风景名胜保护区、饮用水源保护区等特殊环境敏感区域。

项目经本评价提出的环保措施治理后，废气、废水、噪声达标排放，各类固体废物合理处置，本项目投产后对区域环境影响较小，不会改变区域环境功能现状。

综上，本项目选址合理。
（3）与《关于发布抚顺市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（抚环发[2024]144号）符合性分析

2024年12月经市政府同意，抚顺市生态环境局印发了《关于发布抚顺市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（抚环发[2024]144号），抚顺市生态环境分区管控成果动态更新的核心成果将全市划分为优先保护、重点管控和一般管控单元三类共计 82 个环境管控单元。建立“1+7+N”生态环境准入清单管控体系，“1”为全市总体管控要求；“7”为全市 7个区、县差异性管控要求；“N”为全市 82 个环境管控单元生态环境准入清单。

经查询（“三线一单”管控单元查询截图见附件），本项目所在环境管控单元类别为重点管控区，环境管控单元编码为：ZH21040420007，环境管控单元名称为望花区大气环境受体敏感重点管控区。




	
	表1-3  本项目与所在环境管控单元准入清单（2024年版）符合性分析

环境管控单元编号

环境管控单元名称

行政区

管控单元分类
准入要求

本项目

符合性

ZH21040420007

望花区大气环境受体敏感重点管控区

朴屯街道、塔峪镇、演武街道、工农街道、光明街道、和平街道、建设街道、李石街道

重点管控区

空间布局约束

现有产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排，大气污染严重的工业企业应责令关停或逐步迁出。

企业现有项目为汽车安全检测及尾气检测，扩建项目为移动式承压罐体及常压罐体清洗，不属于大气污染严重的工业企业。

符合

污染物排放管控

禁止燃放烟花、爆竹；禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物；加强餐饮业燃料烟气及餐饮油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气、生物酒精等洁净能源。

不涉及

符合

环境风险防控

同抚顺市、望花区普适性准入要求

具体分析见表1-4

符合

资源开发效率要求

同抚顺市、望花区普适性准入要求

具体分析见表1-4

符合
表1-4  本项目与抚顺市、望花区普适性准入要求（2024年版）符合性分析

类别

管控维度

管控要求

本项目

符合性

抚顺市生态环境管控基本要求

环境风险防控
1.严控土壤污染风险，对有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、电镀等土壤污染高风险行业企业高度监管。新(改、扩)建涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。

2.定期评估饮用水水源保护区、沿河（湖、库）工业企业、工业聚集区环境和健康风险，落实防控措施。评估现有化学物质环境和健康风险，按照国家公布的优先控制目录，严格限制其生产、使用和排放，并逐步淘汰替代。

3.提高危险废物处置利用企业准入标准，推动产业升级，逐步淘汰规模小、工艺水平低的企业。

4.饮用水水源保护区内：尾矿库企业要建立完善在线安全监测系统，湿排尾矿库要实现对浸润线、库水位等在线监测和重要部位视频监控。

5.对土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的建设用地地块，土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。

6.土壤重点监管单位新、改、扩建项目，应当在开展建设项目环境影响评价时，按照国家有关技术规范开展工矿用地土壤和地下水环境现状调查，编制调查报告，并按规定上报环境影响评价基础数据库。

7.土壤和地下水重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况。土壤重点监管单位应建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。土壤和地下水重点监管单位应制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。

8.新(改、扩)建涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。

9.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。

10.严禁未依法完成土壤污染状况调查和风险评估以及未达到风险管控和修复目标的地块开工建设。

不属于土壤污染高风险行业企业，本评价已按要求提出土壤和地下水污染防治要求；

经对照，抚顺誉峰西部机动车检测有限公司未列入《抚顺市2025年度环境监管重点单位名录》。

符合

资源开发效率要求

1.到2025年，全市生产总值能耗比2020年下降，煤炭占能源消费总量比重下降，电煤占煤炭消费量比重提高，非石化能源消费占能源消费总量比重提高，天然气消费比重提高。新生产燃煤工业锅炉效率和燃气锅炉效率提高。

2.到2025年，单位地区生产总值二氧化碳排放比2020年下降确保完成辽宁省下达指标。

3.除依据城市供热专项规划确需保留的供暖锅炉以外，城市建成区20蒸吨/小时（或14兆瓦）及以下燃煤锅炉全部予以淘汰。

4.禁燃区内不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，对于禁燃区内现有的高污染燃料燃用设施，应按照市、区政府规定的期限予以拆除或者改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料，包括除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。对于新建、扩建燃用高污染燃料设施，销售、燃用高污染燃料以及超标排放大气污染物的，由生态环境、市场监管等部门依法查处。

5.2025年区域用水总量比2020年减少，农田灌溉水有效利用系数高于 0.587，万元工业增加值用水量比2020年降低，万元GDP用水量比2020年降低。

6.严禁未依法完成土壤污染状况调查和风险评估以及未达到风险管控和修复目标的地块开工建设。

7.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。

本项目蒸汽发生器燃料采用液化石油气，属清洁能源。

符合

望花区生态环境总体准入要求

环境风险防控

用地环境风险防控要求

1.完成国家要求的受污染耕地治理和修复面积指标。2. 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。3. 已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。4. 严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。

不涉及

符合

企业环境风险防控要求
固体废物在贮存、转移、利用、处置过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。

废油、浮渣、油雾过滤器产生的废过滤材料（沾染废油的废滤网、滤棉）、二级活性炭吸附装置产生的废活性炭、废抹布采用封闭桶装分类暂存于场内危险废物贮存点内，定期交由有资质单位处置；

自来水过滤产生的废过滤材料（废活性炭、石英砂）由设备厂家上门更换并回收，厂内不暂存。
符合

资源开发效率

水资源利用效率要求

2025 年，用水总量下降，工业和农业水利用率提高，农田灌溉水有效利用系数高于 0.580，万元工业增加值用水量比 2020 年降低，万元 GDP 用水量比 2020 年降低

本项目蒸罐废水、洗罐废水、车间地面冲洗废水、蒸汽发生器排污水、滤料反冲洗废水经调节池均衡调节后，依次经隔油池、气浮机处理后，暂存于尾水罐内，定期采用罐车拉运的方式（尾水罐中的废水泵入罐车内）将废水运至抚顺中油优艺环保服务有限公司污水处理站处理。

符合
土地资源利用效率

严格控制新增建设用地、建设用地总规模、城乡建设用地规模和城镇工矿用地面积，人均城镇工矿用地完成市级控制指标。

本项目位于抚顺誉峰西部机动车检测有限公司现有场区内，本次不新增用地面积。

符合

能源利用效率要求

1. 到 2025 年，望花区生产总值能耗较 2020 年下降，煤炭占能源消费总量比重下降，电煤占煤炭消费量比重提高，非石化能源消费占能源消费总量比重提高，天然气消费比重提高。新生产燃煤工业锅炉效率和燃气锅炉效率提高。2. 除依据城市供热专项规划确需保留的供暖锅炉以外，建成区 20 蒸吨/小时（或 14 兆瓦）及以下燃煤锅炉全部予以淘汰。3.禁燃区内不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，对于禁燃区内现有的高污染燃料燃用设施，应按照市、区政府规定的期限予以拆除或者改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料，包括除单台出力大于等于 20 蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。对于新建、扩建燃用高污染燃料设施，销售、燃用高污染燃料以及超标排放大气污染物的，由生态环境、市场监管等部门依法查处。

不涉及

符合
综上，本项目符合《关于发布抚顺市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（抚环发[2024]144号）相关要求。


	
	（4）与《抚顺市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

本项目符合《抚顺市生态环境保护“十四五”规划》，具体相符性分析见表1-5。

表1-5  与《抚顺市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析

规划内容
本项目具体情况

符合性

实施城市扬尘控制行动。以完善扬尘管控网络体系为重点，全方位实施管控措施，有效降低城市扬尘污染。建筑、拆迁工地实现“六个百分百”。实施工业扬尘整治行动，重点管控混凝土搅拌站粉尘、渣土消纳场扬尘、企业料堆场和废渣场扬尘污染；实施运输车辆泄漏遗撒整治，严控物料运输车辆泄漏、遗撒。实施城市无尘清扫行动，主要干道和重要街路全部实现机械化湿式清扫；实施城市裸露土地绿化覆盖工程。加快推进采煤影响区生态修复工程，有效解决“两坑”“三场”扬尘污染问题。

本项目加强施工期扬尘管控，施工期采取施工场地设置围挡，物料覆盖，运输过程封闭等措施，实现“六个百分百”，施工期扬尘达标排放。

符合
加强重点噪声源治理。加大交通、施工、工业、生活4个重点领域污染防治力度；严格实施禁鸣、限行、限速等措施，控制噪声敏感建筑物集中区域道路噪声污染；控制铁路在城市市区内运行的噪声污染。加强施工噪声排放申报管理，严格限制在敏感区内夜间进行产生噪声污染的施工作业。严格管理敏感区内的文体活动和室内娱乐活动，明确限制室内装修作业时间。加大敏感区内噪声排放超标污染源关停力度，加强工业园区噪声污染防治，禁止高噪声污染项目入园区。

本项目施工期采取相应的噪声污染防治措施，午休及夜间不施工。
符合

（5）与《抚顺市深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析

本项目符合《抚顺市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（抚委发[2023]1号），具体相符性分析见表1-6。

表1-6  与《抚顺市深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析表

抚委发[2023]1号

本项目情况

相符性

加快推动绿色低碳发展

1.深入推进碳达峰行动；

2.推动能源清洁低碳转型；

3.坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展；

4.推进资源节约高效利用和清洁生产；

5.加强生态环境分区管控；

6.加快形成绿色低碳生活方式。

本项目为移动式承压罐体及常压罐体清洗项目，不在“两高”项目范围内，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。

符合

深入打好蓝天保卫战

1.实施重污染天气消除攻坚战；

2.着力打好臭氧污染治理攻坚战；

3.持续打好柴油货车污染治理攻坚战；

4.深入打好扬尘污染治理攻坚战；

5.持续开展餐饮油烟污染治理专项行动；

6.综合治理恶臭污染；

7.严格秸秆露天焚烧管控；

8.持续开展秸秆综合利用；

9.强化违法祭祀行为监管；

10.实施噪声污染防治行动。

本项目加强施工期扬尘管控，施工期采取施工场地设置围挡，物料覆盖，运输过程封闭等措施，实现“六个百分百”，施工期扬尘达标排放；施工期采取相应的噪声污染防治措施，午休及夜间不施工。

符合

深入打好碧水保卫战

1.打好浑河流域综合治理攻坚战；

2.持续打好城市黑臭水体治理攻坚战；

3.巩固提升饮用水安全保障水平。

本项目严格按照各项环保要求，做好水污染源头控制和节水减污等措施，本项目蒸罐废水、洗罐废水、车间地面冲洗废水、蒸汽发生器排污水、滤料反冲洗废水经调节池均衡调节后，依次经隔油池、气浮机处理后，暂存于尾水罐内，定期采用罐车拉运的方式（尾水罐中的废水泵入罐车内）将废水运至抚顺中油优艺环保服务有限公司污水处理站处理。
符合

深入打好净土保卫战

1.持续打好农业农村污染治理攻坚战；

2.深入推进农用地土壤污染防治和安全利用；

3.严格建设用地土壤污染风险管控；

4.稳步推进“无废城市”建设；

5.开展新污染物治理工作；

6.深入开展地下水污染协同防治。

本项目为移动式承压罐体及常压罐体清洗项目，不属于污染土壤，并导致土壤环境质量下降的活动，对周围环境影响较小，满足要求。

符合

维护生态环境安全

1.持续提升生态系统质量；

2.加强生物多样性保护；

3.强化生态保护监督管理；

4.有效保障全市核与辐射环境安全；

5.严控环境安全风险。

本项目所在区域不涉及生态保护红线区、自然保护区、风景名胜保护区、饮用水源保护区等特殊环境敏感区域。

符合

提高生态环境治理现代化水平

1.健全生态环境保护法规规章；

2.落实生态环境经济政策；

3.完善生态环境资金投入机制；

4.加大生态环境监管执法力度；

5.建立完善现代化生态环境监测体系；

6.构建服务型科技创新体系。

本项目按照相关要求，制定环境管理体系以及相关环境监测计划。

符合

（6）与《抚顺市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析

本项目符合《抚顺市空气质量持续改善行动实施方案》（抚政办规[2025]3号）相关要求，具体符合性分析见表1-7。

表1-7   与《抚顺市空气质量持续改善行动实施方案》相符性分析

抚政办规[2025]3号

本项目情况

相符性

推动优化产业结构和布局。

本项目为移动式承压罐体及常压罐体清洗项目，不在“两高”项目范围内，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。
符合

推动产业绿色低碳发展。

不属于不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业以及“散乱污”企业。

符合

大力发展新能源和清洁能源。

本项目蒸汽发生器燃料采用液化石油气，属清洁能源。

符合

持续推进清洁取暖。

本项目冬季不运营，现有综合楼冬季采用电取暖。

符合

加强扬尘污染治理。

工程造价中包含扬尘污染防治费用。本项目加强施工期扬尘管控，施工期采取施工场地设置围挡，物料覆盖，运输过程封闭等措施，实现“六个百分百”，施工期扬尘达标排放。

符合

（7）与“挥发性有机物”相关政策相符性分析

本项目为移动式承压罐体及常压罐体清洗项目，不属于《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）中重点行业，不属于《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部，公告 2013年 第31号）中所列工业源、生活源。

本项目清洗罐体介质包括液化石油气、汽油、柴油，具有挥发性，蒸罐过程中产生油气（以非甲烷总烃计），蒸罐废气经集气收集后引入1套“油雾过滤器+二级活性炭吸附装置”（带控制系统，并实现对设施关键参数进行调节控制并记录）处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放，满足达标排放以及总量控制要求。
（8）与《抚顺市地下水污染防治重点区划分》相符性分析

对照《抚顺市地下水污染防治重点区划分成果图》（见附图6），本项目不在抚顺市地下水污染防治重点区保护类区域及管控类区域内。

对照《关于印发<抚顺市地下水污染防治重点区划分>的通知》（抚环发[2023]28号），抚顺誉峰西部机动车检测有限公司不在“抚顺市重点污染源清单”、“抚顺市地下水一级管控区内企业清单”、“抚顺市地下水二级管控区内企业清单”内。




二、建设项目工程分析

	建

设

内

容
	1、项目由来
罐车在运输不同类型的化学品后，罐内会残留一些化学物质的残留物或沉积物，这些残留物不仅会影响下一次运输的化学品质量，还可能导致腐蚀、堵塞等问题。高温清洗可以有效地去除这些残留物质，保证罐车的清洁度‌。

抚顺誉峰西部机动车检测有限公司拟投资100万元在辽宁省抚顺市望花区洗化东街26号抚顺誉峰西部机动车检测有限公司现有场区内新建《移动式承压罐体及常压罐体清洗项目》。

本项目清洗移动式承压罐体介质为液化石油气，清洗移动式常压罐体介质为汽油及柴油，不接收其它危险化学品车辆清洗，年清洗移动式承压罐体、移动式常压罐体各180个。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“五十、社会事业与服务业 120.洗车场”中“危险化学品运输车辆清洗场”类别，故应编制环境影响报告表。

2、场地及依托服务关系介绍

抚顺誉峰西部机动车检测有限公司与辽宁誉华检验检测有限公司位于同一大院内，院内高压线走廊以西为抚顺誉峰西部机动车检测有限公司（以下简称“誉峰公司”），高压线走廊以东为辽宁誉华检验检测有限公司（以下简称“誉华公司”），两家公司统一在洗化东街设出入口（相对关系图见附图4）。大院总占地面积45718m2，其中誉峰公司占地24729m2、誉华公司占地12631m2、高压线走廊占地8358m2。

现状生产方面两家公司之间无依托关系，办公生活方面誉华公司依托誉峰公司化粪池。

本项目实施后，清洗后的移动式承压罐体、移动式常压罐体均驶入抚顺市特检所（租赁誉华公司场地）进行罐体检验检测（不属于本项目）。

誉峰公司与誉华公司流程关系示意图见图2-1。

[image: image1.png]I L
m(—————————— .

EB.1

ERFRFHAEIERE




[image: image2.png]0 4
47 R

L, =LU+10lg(




[image: image3.png]L
,,,,(T):lmg(ilo" " J
= )




[image: image4.png]L,(T)=L,,

(T)—(TL,+6)



[image: image5.png]=L, (T)+10lgS




[image: image6.png]N M
L= 101g[%(2[,10” ey 10" )
=0 =)



[image: image7.png]L, =101g(10°" +10°+)










3、项目组成

项目组成见表2-1。

表2-1  项目组成表

项目组成

建设内容

备注

主体工程

洗罐车间

1F，全封闭钢结构，占地面积168m2，21×8×6.8m，内设洗车工位1个及污水处理设施、废气处理设施、危险废物贮存点、燃气泄漏报警器、便携式可燃气体检测仪、便携式氧气检测仪

新建

蒸汽发生器间

1F，全封闭框架结构，占地面积30m2，5×6×7.45m，内设1台0.3t/h蒸汽发生器及其附属设施、液化石油气气瓶、燃气泄漏报警器

新建

辅助工程

综合楼

2F，占地面积708.32m2，建筑面积1416.64m2
依托

储运工程

液化石油气气瓶

本项目液化石油气采用50kg钢瓶，最大贮存2瓶，位于蒸汽发生器间内

新建

公用工程

供水

用水来自市政自来水

依托

排水

生产废水

本项目蒸罐废水、洗罐废水、车间地面冲洗废水、蒸汽发生器排污水、滤料反冲洗废水产生量经调节池均衡调节后，依次经隔油池、气浮机处理后，暂存于尾水罐内，定期采用罐车拉运的方式（尾水罐中的废水泵入罐车内）将废水运至抚顺中油优艺环保服务有限公司污水处理站处理

新建

生活污水

生活污水排入防渗化粪池，定期清掏

依托

供电

由国家电网提供，用电量2.5万kW·h

依托

供暖

本项目冬季不运营，现有综合楼冬季采用电取暖

依托

环保工程

废气

液化石油气燃烧废气

蒸汽发生器燃料采用液化石油气，采用低氮燃烧，设1根12m烟囱（DA001）

新建

蒸罐废气

经集气收集后引入1套“油雾过滤器+二级活性炭吸附装置”（带控制系统，并实现对设施关键参数进行调节控制并记录）（TA001）处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放

新建

污水处理站VOCs
隔油池、调节池加盖密闭，气浮机全封闭运行，设置气体导出口直接连接密闭管道收集至同一套“油雾过滤器+二级活性炭吸附装置”（带控制系统，并实现对设施关键参数进行调节控制并记录）（TA001）处理，通过DA002排放

新建

废水

生产废水

1座4m3调节池（地上，加盖），1座4m3隔油池（地上，加盖），1台气浮机（全封闭运行），1个20m3密闭尾水罐，设计污水处理能力2m3/d，以上设施设备均位于洗罐车间内

新建

生活污水

32m3化粪池1座

依托

噪声

设备噪声

选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声

新建

固体废物

危险废物

废油、浮渣、油雾过滤器产生的废过滤材料（沾染废油的废滤网、滤棉）、二级活性炭吸附装置产生的废活性炭、废抹布采用封闭桶装分类暂存于场内危险废物贮存点内（TS001，占地面积4m2），定期交由有资质单位处置

新建

一般工业固体废物

自来水过滤产生的废过滤材料（废活性炭、石英砂）由设备厂家上门更换并回收，厂内不暂存

新建

生活垃圾

生活垃圾设置垃圾桶集中收集，由环卫部门统一清运处理

依托

环境风险

①蒸汽发生器间安装1台燃气泄漏报警器，洗罐车间安装3台燃气泄漏报警器‌。

②洗罐车间地面重点防渗，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；蒸汽发生器间地面一般防渗等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

③待清洗移动式承压罐体入场前需完成抽残，经抽残后液化石油气体积分数不高于0.4%。

④尾水罐围堰有效容积24m3。

新建

4、清洗方案
本项目设计每天清洗移动式承压罐体及常压罐体各1个，仅对罐体内部进行清洗，罐体外部及车辆不清洗。年运营180d，则年清洗移动式承压罐体及常压罐体各180个。

移动式承压罐体罐内介质为液化石油气，移动式常压罐体罐内介质为汽油、柴油，不接收其它危险化学品车辆清洗，均来自社会车辆，其中液化石油气罐体容积56m3、汽油及柴油罐体容积10~50m3。

清洗后车辆均去往抚顺市特检所罐体检验车间进行罐体检验检测，车辆罐体相关检验检测不属于本项目。

5、罐内残留物

按液化石油气罐车经抽残后体积分数不高于0.4%考虑，单罐内液化石油气残液0.4~0.5kg，年清洗180个，本环评按最大量计算，则入场待清洗液化石油气罐内残留物0.09t/a。

空罐汽油残留量为0.3~0.8kg/辆，空罐柴油残留量为0.2~0.5kg/辆，年清洗汽油、柴油罐体各90个，本环评按最大量计算，则入场待清洗汽油罐内残留物0.072t/a、柴油罐内残留物0.045t/a。

按最大产生量考虑，本项目罐内残留物合计0.207t/a，其中0.194t/a进入气相、0.013t/a进入水相（其中0.012t/a为油类物质、0.001t/a为杂质）。
6、主要原辅料及能源
主要原辅料及燃料使用情况见表2-2。

表2-2  主要原辅料及燃料使用情况

序号

名称

单位

消耗量

来源

包装方式

存储位置

最大存储量(t)

用途

1

液化石油气

t/a

11.32

外购

50kg钢瓶

蒸汽发生器间

0.1

燃料

2

PAC

t/a

0.33

外购

袋装

洗罐车间

0.1

污水处理药剂

3

PAM

t/a

0.16

外购

袋装

洗罐车间

0.05

污水处理药剂

外购液化石油气作为蒸汽发生器燃料，需满足辽宁省地方标准《液化石油气中二甲醚限值控制技术规范》（DB21/T4128-2025）：“液化石油气产品中不应人为添加二甲醚，液化石油气产品在交易时应提供该批次产品的检测报告，报告中含有产品的二甲醚含量”。

表2-3  液化石油气产品中二甲醚含量的限值

产品名称

二甲醚含量限值，%（V/V）

液化石油气

≤1.0

7、主要设备
主要设备使用情况见表2-4。

表2-4  主要设备使用情况

序号

名称

单位

数量
型号/参数

安放位置

1

蒸汽发生器

台

1

LHS0.3-0.09-Q，额定蒸发量300kg/h，热效率96%，最高压力0.7Mpa，最高温度170℃

蒸汽发生器间

2

清洗水枪

把

2

/

洗罐车间

3

调节池

座

1

4m3，地上，加盖， 停留时间≥6h

洗罐车间

4

隔油池

座

1

4m3，地上，加盖, 停留时间≥4h

洗罐车间

5

气浮机

台

1

PL-Q10，处理能力2m3/d, 停留时间≥2h，全封闭运行

洗罐车间

6

尾水罐

个

1

20m3
洗罐车间

7

蒸罐废气处理装置（油雾过滤器+二级活性炭吸附装置）（带控制系统，并实现对设施关键参数进行调节控制并记录）

套

1

处理能力7200m3/h

洗罐车间

8

液化石油气气瓶

瓶

2

50kg/钢瓶

蒸汽发生器间

9

燃气泄漏报警器

台

1

/

蒸汽发生器间

台

3

/

洗罐车间

10

便携式可燃气体检测仪

台

1

/

洗罐车间

11

便携式氧气检测仪

台

1

/

洗罐车间

12

变频防爆风机

台

1

2000m3/h

洗罐车间

本项目污水处理设施设备包括：调节池、隔油池、气浮机、尾水罐，均位于洗罐车间内。其中调节池（2m×2m×1m）、隔油池（2m×2m×1m）位于地上，加盖；尾水罐密闭并配套建设围堰；气浮机全封闭运行，设计污水处理能力2m3/d。

废水通过自流输送至调节池，调节池与隔油池之间通过DN100进水管连接，保持≥2%的坡度以确保污水自流‌；经隔油处理后的污水通过泵体高速旋转的叶轮加压，沿管道输送至气浮机进水口，气浮机出水通过泵压输送至尾水罐，故污水处理单元配套2台泵。

8、供排水及水平衡

（1）蒸罐废水

采用蒸汽发生器提供的蒸汽对罐体进行蒸罐，蒸汽发生器额定蒸发量为0.3t/h，每个承压罐体蒸罐1~1.5h，每个常压罐体蒸罐1~2h，移动式承压罐体、常压罐体每天各蒸罐一个，本环评按最大量计算，则蒸罐用蒸汽1.05t/d。其中20%因蒸发损失，80%蒸汽冷凝为废水，则蒸罐废水(含油蒸汽冷凝水)产生量0.84m3/d，废水中主要污染物为COD、SS、石油类。

（2）洗罐废水

本项目仅对罐体内部蒸罐后残留物质进行水枪冲洗，不使用清洗剂，不清洗罐体外部及车辆。根据建设单位提供资料，每个承压罐体清洗用水量为0.05~0.06m3，每个常压罐体清洗用水量为0.03~0.08m3，移动式承压罐体、常压罐体每天各清洗一个，本环评按最大量计算，洗罐用水量为0.14m3/d。洗罐废水量按用水量95%计，则洗罐废水产生量0.133m3/d，废水中主要污染物为COD、SS、石油类。

（3）车间地面冲洗水

洗罐车间地面每天需冲洗一次，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），地面冲洗水用量按2L/(m2·次)计算，冲洗面积100m2，则车间地面冲洗用水量为0.2m3/d。冲洗废水按用水量90%计，则车间地面冲洗废水产生量为0.18m3/d，废水中主要污染物为SS、石油类。

（4）蒸汽发生器排污水

根据设备厂家提供的资料，为保证蒸汽发生器的正常运行和安全性，蒸汽发生器需每天排污一次，定期排污水量为0.3m3/d，该部分需补水0.3m3/d，废水中主要污染物为SS。

由于本项目蒸罐冷凝水沾染残留油类物质，故蒸罐冷凝水不作为蒸汽发生器补水回收，该部分需补水1.05m3/d。

综上，蒸汽发生器补水量为1.35m3/d。

（5）滤料反冲洗废水

本项目蒸汽发生器用水采用市政自来水，需经过滤后使用。滤料采用石英砂及活性炭，滤料在使用过程中会逐渐积累杂质，需要定期进行反冲洗以恢复其过滤性能。根据设备厂家提供资料，每天对滤料反冲洗一次，反冲洗废水产生量为0.5m3/d，废水中主要污染物为SS。

（6）生活污水

本项目员工从现有劳动定员中调配，不新增劳动定员，故不新增生活用、排水量。

本项目蒸罐废水、洗罐废水、车间地面冲洗废水、蒸汽发生器排污水、滤料反冲洗废水产生量共计1.953m3/d，经调节池均衡调节后，依次经隔油池、气浮机处理后，暂存于尾水罐内，定期采用罐车拉运的方式（尾水罐中的废水泵入罐车内）将废水运至抚顺中油优艺环保服务有限公司污水处理站处理。

本项目运营期水平衡见图2-2。


9、劳动定员及工作制度

本项目设劳动定员4人（从现有定员调配，员工总人数不变），每天工作一班，每班8小时，年工作180天（冬季不运行，极端天气不作业）。

10、平面布置

本项目位于抚顺誉峰西部机动车检测有限公司现有场区内，本次不新增用地面积，不改变现有土地性质，用地性质为其他商服用地。

本项目洗罐车间、蒸汽发生器间均为新建，与现有建(构)筑物、高压线间距均满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）、《石油化工企业设计防火标准》（GB50156-2008）（2018年版）以及《110~500kV架空送电线路设计技术规程》（DL/T5092-1999）相关要求。

平面布置考虑运行操作的便捷流畅，整个清洗区域布置紧凑，人流、物流运输便捷，地面均已硬化。

综上，本项目平面布置合理。

11、环保投资

本项目总投资100万元，其中环保投资估算36.8万元，占总投资的36.8%，具体见表2-5。

表2-5  本项目环保投资估算  单位：万元

项目

类别
污染防治措施

环保投资

施工期

废气
施工场地围挡、物料遮盖、洒水抑尘、洗车台

4.5

废水

2m3沉淀池

1.0

噪声

采用低噪声设备

0.1

固体废物

建筑垃圾清运

0.5

运营期

废气

低氮燃烧器+12m烟囱

3.0

集气+油雾过滤器+二级活性炭吸附装置（带控制系统，并实现对设施关键参数进行调节控制并记录）+15m排气筒
8.0

隔油池、调节池加盖密闭，气浮机全封闭运行，设置气体导出口直接连接密闭管道收集至同一套“油雾过滤器+二级活性炭吸附装置”（带控制系统，并实现对设施关键参数进行调节控制并记录）

3.0

废水

1座4m3调节池（地上，加盖），1座4m3隔油池（地上，加盖），1台气浮机（全封闭运行），1个20m3密闭尾水罐
12.0

噪声

基础减振

0.2

固体废物

4m2危险废物贮存点1处

1.0

环境风险

燃气泄漏报警器4台

0.5

尾水罐配套建设围堰，有效容积24m3
3.0

合计

36.8

注：分区防渗已纳入工程投资。




	工艺流程和产排污环节
	1、施工期
施工期工艺流程及产污节点见图2-3。


施工期间主要进行现有地面破碎、场地平整、基础施工、结构施工、设备安装，施工期污染物主要为废气、噪声、固体废物和废水。其中大气污染物主要是扬尘、运输车辆排放的废气，噪声主要为施工噪声和车辆噪声，固体废物主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾，废水包括施工废水和施工人员生活污水。

2、 运营期

罐体清洗工作流程及产污节点见图2-4。

 

工艺流程简述：

1、 入场检查：入场承压罐体需提供抽残凭证，未完成抽残的承压罐体由工作人员做退场处理不予蒸罐清洗；常压罐体通过打开卸油阀观测（设接油桶），无油流出登记后进行蒸罐清洗，若有油流出则做退场处理不予蒸罐清洗（接出的油交由待检方）。

2、蒸罐：在蒸罐前，需要对罐体进行全面的检查，确保其结构完整、无泄漏等安全隐患。同时，根据罐体的实际情况，制定详细的蒸罐计划，包括蒸罐时间、温度控制、人员配置等。采用蒸汽发生器利用高温蒸汽去除罐内残留介质，燃料采用外购液化石油气（该过程产生G1液化石油气燃烧废气、N1噪声），产生的蒸汽接入蒸汽主管道（设有阀门），蒸汽主管道接入2根蒸汽软管，每根蒸汽软管设置有单独的阀门。蒸罐时长1~2h/罐，最高温度170℃，该过程产生G2蒸罐废气、W3蒸罐废水。

G1液化石油气燃烧废气通过8m高烟囱（DA001）排放；G2蒸罐废气经集气收集后引入1套“油雾过滤器+二级活性炭吸附装置”（带控制系统，并实现对设施关键参数进行调节控制并记录）处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放。蒸罐废气处理过程产生S3废过滤材料（沾染废油的废滤网、滤棉）、S4废活性炭。

蒸汽发生器用水采用市政自来水，需经过滤后使用，滤料采用石英砂及活性炭，滤料在使用过程中会逐渐积累杂质，需要定期进行反冲洗以恢复其过滤性能，该过程产生W1滤料反冲洗废水、S1废过滤材料（废活性炭、石英砂）。为保证蒸汽发生器的正常运行和安全性，蒸汽发生器需定期排污水，该过程产生W2蒸汽发生器排污水。

3、洗罐：采用便携式可燃气体检测仪及便携式氧气检测仪对罐内空气进行检测，合格后工作人员采用水枪对蒸罐后的罐体内部蒸罐后残留物质进行水枪冲洗，该过程不使用清洗剂，不清洗罐体外部及车辆，该过程产生W4洗罐废水。

4、检验：人工对罐内进行检验，观察是否清理干净（步骤1：目视检查罐壁、焊缝、死角无可见油膜、颗粒物附着；步骤2：用白布擦拭罐壁(重点查底部、人孔边缘)，白布无油渍或变色；步骤3：嗅辨确认无刺激性气味）。检验不合格通入蒸汽继续蒸罐清洗，至检验合格为止。检验过程产生S5含油废抹布。

5、干燥：检验合格后，采用风机吹风对罐内水分进行吹干0.5h，该过程产生N2噪声。完成清洗全过程作出厂登记，清洗后车辆均去往抚顺市特检所罐体检验车间进行罐体检验检测，车辆罐体相关检验检测不属于本项目。

本项目W1滤料反冲洗废水、W2蒸汽发生器排污水、W3蒸罐废水、W4洗罐废水、W5车间地面冲洗废水经调节池均衡调节后，依次经隔油池、气浮机处理后，废水暂存于密闭尾水罐内，定期采用罐车拉运的方式（尾水罐中的废水泵入罐车内）将废水运至抚顺中油优艺环保服务有限公司污水处理站处理。污水处理过程产生G3污水处理废气、N3噪声、S2废油、S6浮渣。

本项目产排污节点见表2-6。

表2-6  产排污节点汇总

产污单元

工序/设备

产污种类

主要污染物

蒸汽发生器间

自来水过滤

W1滤料反冲洗废水

SS

S1废过滤材料
废活性炭、石英砂
蒸汽发生器

G1液化石油气燃烧废气

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度

W2蒸汽发生器排污水

SS

N1设备噪声

等效A声级

洗罐车间

蒸罐

G2蒸罐废气

非甲烷总烃

W3蒸罐废水

COD、SS、石油类

洗罐

W4洗罐废水

COD、SS、石油类

检验

S5废抹布
含油废抹布

干燥

N2设备噪声

等效A声级

地面冲洗

W5车间地面冲洗废水
SS、石油类

废气处理

S3废过滤材料

沾染废油的废滤网、滤棉

S4废活性炭

废活性炭

废水处理

G3污水处理废气

VOCs
N3噪声

等效A声级

S2废油

废油

S6浮渣

浮渣




	与项目有关的原有环境污染问题


	一、现有工程项目组成

抚顺誉峰西部机动车检测有限公司成立于2012年5月，位于辽宁省抚顺市望花区洗化东街，建有汽车安全检测线及汽车尾气检测线，可实现年检测机动车45000台以上。

现有项目见表2-7。

表2-7   现有工程项目组成表

项目组成

建设内容

主体工程

汽车环保检测

1F，占地面积658.75m2，设汽车尾气检测线

汽车安全检测

1F，占地面积1745m2，设汽车安全检测线

辅助工程

综合楼

2F，占地面积708.32m2，建筑面积1416.64m2
公用工程

给水

用水来自市政自来水

排水

无生产废水；生活污水排入化粪池，定期委托第三方公司清掏

供电

由当地电网提供

供暖

冬季采用电取暖

环保工程

废水

32m3化粪池1座

固体废物

生活垃圾由环卫部门清运

二、现有工程环保手续履行情况

中国科学院沈阳应用生态研究所于2012年11月编制完成《机动车尾气安检项目环境影响报告表》，抚顺市望花区环境保护局于2012年11月7日对该环评报告表进行批复（抚望环审[2012]15号），于2016年11月3日出具同意该项目通过竣工环境保护验收的意见（抚望环验[2016]039号）。

该行业未纳入固定污染源排污许可分类管理。

三、现有工程污染物实际排放总量

现有工程废气主要为汽车尾气，难以定量；废水为员工及外来检测人员生活污水，排入化粪池定期清掏；固体废物为员工及外来检测人员生活垃圾。

现有工程污染物实际排放总量见表2-8。

表2-8   现有工程污染物实际排放总量 单位：t/a

类别

排放总量

废气

汽车尾气

/

废水

生活污水

1344

固体废物

生活垃圾

6

四、与该项目有关的主要环境问题及整改措施

对照原环评，实际维修车间未建设，故无废电器部件、废汽车零部件、废机油、废擦布、废手套等危险废物产生。

拟建洗罐车间、蒸汽发生器间现状为已硬化空置地面，无与本项目有关的主要环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状 
	1、环境空气质量现状

根据《抚顺市生态环境质量报告书（2024年）》，2024年抚顺市环境空气中基本污染物统计结果见表3-1。

表3-1  2024年抚顺市环境空气中基本污染物统计结果

污染物

评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

PM10
年平均质量浓度

58

70

82.86

达标

PM2.5
年平均质量浓度

34

35

97.1

达标

SO2
年平均质量浓度

8

60

13.33

达标

NO2
年平均质量浓度

24

40

60

达标

CO（mg/m3）

百分位数日平均或 

8h 平均质量浓度

1.2

4

30

达标

O3
百分位数日平均或 

8h 平均质量浓度

150

160

93.75

达标
由上述分析可知：抚顺市2024年环境空气质量基本污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，项目所在区域属于达标区。

2、地表水环境质量现状

距离本项目最近地表水体为西侧1km处李石河，根据《抚顺市人民政府办公厅关于调整抚顺市地表水环境功能区划的通知》（抚政办发[2016]32号），李石河（刘山—河口）地表水功能区划为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。

根据《抚顺市生态环境质量报告书（2024年）》，2024年李石河口断面主要水质指标监测及评价结果见表3-2。

表3-2  2024年李石河口断面主要水质指标监测及评价结果  单位：mg/L

项目
COD

BOD5
氨氮

总磷

石油类

高锰酸盐指数

年均浓度

18.8

1.6

0.44

0.168

0.05

4.3

GB3838-2002中IV类

≤30
≤6

≤1.5
≤0.3
≤0.5

≤10

标准指数

0.627

0.267

0.293

0.56

0.1

0.43

监测及评价结果表明：2024年李石河口断面COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、高锰酸盐指数均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。

3、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“3.声环境。厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，故本次不进行声环境质量现状监测。

4、生态环境现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“4.生态环境。产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不开展生态现状调查。

5、地下水、土壤环境质量现状

本项目不采用地下水，场地已全部硬化，故不开展地下水、土壤环境质量现状监测。

	环境保护目标
	本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标；厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；用地范围内无生态环境保护目标，主要环境保护目标见表3-3。
表3-3  主要环境保护目标

名称

坐标
保护

对象

保护内容

规模/人

相对厂址方位

相对厂界最近距离/m

环境功能区

经度
纬度
环境空气

123°44′38.081″

41°49′51.975″

田屯村

居民

90

S

162

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

地表水

123°43′50.940″

41°50′1.688″

李石河

水体

/

W

1000

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类



	污染物排放控制标准
	1、废气

（1）施工期

施工及堆料场地扬尘排放执行辽宁省地方标准《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1城镇建成区标准（颗粒物连续5min平均浓度0.8mg/m3）。

（2）运营期

蒸汽发生器烟气排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3新建燃气锅炉排放限值，具体标准限值见表3-4。

表3-4  锅炉大气污染物排放标准  单位：mg/m3
污染物项目

限值

污染物排放监控位置

燃气锅炉

颗粒物

20

烟囱或烟道

SO2
50

NOx
150

烟气黑度

≤1级

烟囱排放口

蒸罐废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准，具体标准限值见表3-5。

表3-5  大气污染物综合排放标准  单位：mg/m3
污染物
最高允许排放浓度

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值

排气筒高度（m）

二级

监控点

浓度

非甲烷总烃

120

15

10

周界外浓度最高点
4.0

厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A标准，具体标准限值见表3-6。

表3-6  挥发性有机物无组织排放控制标准  单位：mg/m3
污染物项目

特别排放限值

限值含义

无组织排放监控位置

非甲烷总烃

6

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

20

监控点处任意一次浓度值

2、废水

本项目蒸罐废水、洗罐废水、车间地面冲洗废水、蒸汽发生器排污水、滤料反冲洗废水依次经隔油池、气浮机处理后，采用罐车拉运的方式将废水运至抚顺中油优艺环保服务有限公司污水处理站处理。

场内废水经预处理后，需满足抚顺中油优艺环保服务有限公司污水处理站进水指标要求与辽宁省地方标准《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2标准（从严取值），具体见表3-7。

表3-7  废水排放标准

序号

项目

单位

标准限值

抚顺中油优艺环保服务有限公司污水处理站进水指标
《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2标准

从严取值

1

COD

mg/L

≤1500

≤300

≤300

2

BOD5
mg/L

≤260

≤250

≤250

3

SS

mg/L

≤200

≤300

≤200

4

氨氮

mg/L

≤100
≤30

≤30

5

石油类

mg/L

≤100

≤20

≤20

3、噪声

（1）施工期

建筑施工场界环境噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）。

（2）运营期

根据《抚顺市人民政府办公室关于印发抚顺市声环境功能区划分方案的通知》（抚政办发[2022]42号）以及《关于对<抚顺市声环境功能区划分方案>的补充说明》（抚生态委办发[2023]10号），项目所在区域为3类声环境功能区。

运营期厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准，具体标准限值见表3-8。

表3-8  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

厂界

类别

昼间

夜间

备注

东、南、北厂界

3类

65

55

/

西厂界

4类

70

55

临洗化东街一侧

4、固体废物

施工期固体废物按《辽宁省固体废物污染环境防治条例》以及《辽宁省固体废物污染环境防治办法》（辽宁省人民政府令第134号）相关要求执行。

一般工业固体废物污染控制执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。

危险废物贮存污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

生活垃圾按《城市生活垃圾管理办法》（中华人民共和国建设部令第157号发布，2015年5月4日修正）相关要求执行。

	总

量

控

制

指

标
	根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）、《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函[2020]380号）及“十四五”规划有关规定，确定本项目总量控制指标为COD、氨氮、NOx、VOCs。

COD总量控制指标为0.018t/a、氨氮总量控制指标为0.002t/a、NOx总量控制指标为0.014t/a、VOCs总量控制指标为0.056t/a。




四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	1、施工期废气

本项目施工期大气污染源主要是施工扬尘、车辆和机械尾气，均以无组织形式排放。

（1）施工扬尘

本项目施工期扬尘主要来自现有地面破碎、土建施工以及车辆运输产生的道路扬尘，为了减少其对周围环境的影响，应采取相关措施。主要措施如下：

①施工现场设置连续、密闭的围挡；

②易产生扬尘的现有地面破碎、土方工程等施工时，采取洒水等抑尘措施；

③运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出施工现场，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；

④对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理。在施工现场堆放的工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施；

⑤建筑垃圾及时清运到管理部门指定地点，不准乱倒，运输过程中必须对建筑垃圾进行苫盖，防止洒落，禁止高空抛掷、扬撒。

本项目在施工过程中应严格按照六个百分百要求落实，即施工围挡100%标准，物料堆放100%覆盖，施工现场100%湿法作业，施工道路100%硬化，施工现场出入车辆100%冲洗，渣土运输车辆100%密闭运输。施工期扬尘可满足辽宁省地方标准《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1城镇建成区标准要求。

本项目施工期扬尘的影响是暂时的，随着施工结束而停止，在建设期间合理安排作业时间，避开大风天气，加强施工管理，可以减轻对环境的影响。

（2）车辆和机械尾气

项目施工期运输车辆及机械一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有CO、碳氢化合物和NOx，考虑排放量不大，影响范围有限，其环境影响较小。

2、施工期废水

本项目施工期高峰人数为10人，施工期共3个月，废水产生量以30L/人·d计，产生量为27t，依托场内现有生活污水排水系统。

本项目使用商品混凝土，不在施工现场拌合，混凝土养护用水全部蒸发。施工废水主要是机械及车辆冲洗水，主要污染物为SS，施工期间产生的施工废水经沉淀池处理后回用于施工作业。

本项目加强施工管理，避免污废水随意排放，对区域地表水环境的影响较小。

3、施工期噪声

施工期噪声主要为施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声、施工运输车辆的流动噪声及施工人员的活动噪声，其特点是间歇性或阵发性，不同施工阶段有不同的噪声源。类比相关资料，表4-1给出了主要施工阶段的噪声源强。

表4-1  主要施工阶段噪声源强  单位：dB(A)

施工阶段

主要设备名称

1m处A声级
现有地面破碎

翻斗车、装卸车、挖掘机

100~110

场地平整

翻斗车、装卸车、推土车、挖掘机

100~110

基础施工

平地机、工程钻机

95~105

设备安装

载重车、铆钉机、电钻

80~90

本项目施工期噪声特点是间歇或阵发性的，噪声源的强度为80dB(A)~110dB(A)。

施工中应采取如下措施以减少对声环境的影响：

（1）建筑施工单位应选用先进的低噪声施工设备和技术。

（2）合理布局施工机械，使施工机械远离敏感点。

（3）合理安排施工时间和施工进度，施工单位应合理安排好施工时间，除工程必须外，严禁在22：00～次日6：00期间，中午12：00～14：00期间施工。

采取以上措施后，施工期噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1昼间标准（夜间不施工），对周围环境的影响很小。施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而结束。

4、施工期固废

本项目施工期固废主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

建筑垃圾按要求运往管理部门指定地点，不得随意丢弃，运输过程中必须对建筑垃圾进行苫盖，防止洒落，禁止高空抛掷、扬撒。若运输过程中发生散漏、流失，应当立即停止运输，并采取相应的消除污染措施。

生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运。

采取以上措施后，施工期固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。



	运营期环境影响和保护措施
	1、废气

（1）液化石油气燃烧废气

本项目蒸汽发生器燃料采用外购液化石油气，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中附录F以及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 公告 2021年 第24号）中“锅炉产排污量核算系数手册”，燃气工业锅炉产污系数见表4-2。

表4-2  燃气工业锅炉的废气产污系数

产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物指标

单位

产污系数

蒸汽/热水/其它

液化石油气

室燃炉

所有规模

工业废气量

标立方米/吨-原料

13237

颗粒物

千克/万立方米-燃料

2.86

二氧化硫

千克/万立方米-燃料

0.02S

氮氧化物

千克/万立方米-燃料

59.61

注：S为含硫量。参考《液化石油气》（GB11174-2011），总硫含量≤343mg/m3。

液化石油气燃烧废气产生及排放情况见表4-3。

表4-3  液化石油气燃烧废气产生及排放情况

类别

污染物种类

产生浓度(mg/m3)

产生量

(kg/a)

治理设施

排放浓度(mg/m3)

排放量

(kg/a)

排放去向

液化石油气燃烧废气

废气量(m3/a)

/
149842.84

低氮燃烧

/

149842.84

大气环境

颗粒物

9.2

1.378

9.2

1.378

SO2
22.1

3.304

22.1

3.304

NOx
95.8

14.357

95.8

14.357

注：蒸汽发生器采用低氮燃烧，由于规范仅提供液化石油气直排产排污系数（即无低氮燃烧），故参考《山东盛味达食品有限公司年产420吨调味品项目环境影响报告表》（该项目采用1台0.5t/h蒸汽发生器提供热源，燃料采用液化石油气，设备类型、工作原理与燃料与本项目一致，可作为类比对象），低氮燃烧可降低50%氮氧化物产生。

由预测结果可知，本项目蒸汽发生器采用低氮燃烧，废气中颗粒物、SO2、NOx排放浓度分别为9.2mg/m3、22.1mg/m3、95.8mg/m3，烟气黑度＜1级(经验数据)，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3新建燃气锅炉排放限值。

根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中4.5规定：“燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径 200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物 3m以上”。本项目烟囱周围半径200m距离最高建筑为望花车管分所，建筑高度8.81m，故本项目烟囱高度最终确定为12m。

本项目蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，属《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中废气污染防治可行技术。
液化石油气燃烧废气排放口基本情况见表4-4。

表4-4   液化石油气燃烧废气排放口基本情况

编号

名称

类型

地理坐标

排气筒高度(m)

排气筒出口内径(m)

温度(℃)

DA001

液化石油气燃烧废气排放口

一般排放口

E：123.744544°

N：41.833442°

12

0.3

80

（2）洗罐车间废气

洗罐车间废气包括蒸罐废气以及污水处理站VOCs。

1）蒸罐废气

罐体介质包括液化石油气、汽油、柴油，具有挥发性，以非甲烷总烃计。按最大量考虑，入场待清洗罐体液化石油气残留量0.09t/a、汽油残留量0.072t/a、柴油残留量0.045t/a，高温工作条件促进挥发，参考《明水县格林车辆清洗站（个体工商户）建设项目环境影响报告表》（该项目清洗罐车种类、清洗方式与本项目基本相同，可作为参考对象），液化石油气挥发比例99%、汽油挥发比例95%、柴油挥发比例85%，蒸发后油气进入水相的比例较低，通常不会超过 1%（即99%进入气相），经计算本项目蒸罐废气中非甲烷总烃产生量0.194t/a，具体计算结果见表4-5。

表4-5  蒸罐废气产生情况（按最不利情况考虑）

序号
物料名称
残留量(t/a)
挥发比例(%)

进入气相(%)

油气最大产生量
(t/a)
蒸罐时长(h/a)

非甲烷总烃产生速率(kg/h)
1

液化石油气

0.09

99

99

0.088

270

0.326

2

汽油

0.072

95

99

0.068

180

0.378

3

柴油

0.045

85

99

0.038

180

0.211

合计

0.207

0.194

洗罐车间采用全封闭设计，工位上方设置直径为650mm的圆形集气管道，管道末端设置引风机，对蒸罐废气进行收集，参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》，密闭空间（负压）集气效率取90%，设计风机风量为5000m3/h。蒸罐废气经集气收集后引入1套“油雾过滤器+二级活性炭吸附装置”（带控制系统，并实现对设施关键参数进行调节控制并记录）处理后（TA001，参考《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）10.3要求中配置VOCs处理设施处理效率不应低于80%的要求，本次去除效率取80%），通过1根15m高排气筒（DA002）排放，蒸罐废气排气筒（DA002）高度15m，满足高出200m半径范围内最高建筑5m以上要求（排气筒周围半径200m距离最高建筑为望花车管分所，建筑高度8.81m）。

2）污水处理站VOCs
参考《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018），废水处理过程挥发性有机物产生系数见表4-6。

表4-6  废水处理过程挥发性有机物产生系数

排放源

单位

产生系数

油/水分离器

水中油的质量浓度＞3500mg/L

kg/m3废水

0.6

水中油的质量浓度880~3500mg/L

kg/m3废水

0.111

水中油的质量浓度＜880mg/L

kg/m3废水

0.0225

生物处理设施
kg/m3废水

0.005

本项目废水采用“隔油+气浮”处理，水中油的质量浓度＜880mg/L，故废水处理过程挥发性有机物产生系数取0.0225kg/m3废水，经计算，本项目废水处理过程挥发性有机物产生量0.008t/a（以非甲烷总烃计）。

本项目隔油池、调节池加盖密闭，气浮机全封闭运行，设置气体导出口直接连接密闭管道收集（集气效率90%，设计风机风量1000m3/h）至同一套“油雾过滤器+二级活性炭吸附装置”（带控制系统，并实现对设施关键参数进行调节控制并记录）（TA001）处理，通过DA002排放。

洗罐车间废气产生及排放情况汇总：

本项目蒸罐废气与污水处理站VOCs共用1套处理装置（TA001）及排气筒（DA002），处理装置前、后污染物产生及排放情况见表4-7。

表4-7  蒸罐废气与污水处理站VOCs产生及排放情况汇总

类别

污染物种类

产生浓度(mg/m3)

产生量

(t/a)

治理设施

排放浓度(mg/m3)

排放量

(t/a)

排放去向

蒸罐、污水处理

废气量

(万m3/a)

/
864

油雾过滤器+二级活性炭吸附装置（带控制系统，并实现对设施关键参数进行调节控制并记录）（TA001）

/

864

大气环境

非甲烷总烃

47

0.202

9.4

0.036(有组织)，0.02(无组织)

蒸罐废气与污水处理站VOCs共同经1套“油雾过滤器+二级活性炭吸附装置”（带控制系统，并实现对设施关键参数进行调节控制并记录）处理后，共同经DA002排放，非甲烷总烃有组织排放浓度为9.4mg/m3，排放速率为0.025kg/h，排放量为0.036t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。

蒸罐及废水处理未被捕集的非甲烷总烃无组织排放，排放量为0.02t/a。通过加强生产管理，本项目厂界非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值；洗罐车间外非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A标准。

3）废气污染治理设施可行性分析

①油雾过滤器

1.预处理：废气首先进入过滤器的预处理腔，此阶段核心作用是 “粗过滤 + 降温”，为后续精细分离做准备。

a、粗过滤：预处理腔内设置金属滤网（如不锈钢多孔网、金属丝编织网）或折流板，利用 “机械拦截效应” 阻挡混合气体中直径＞10μm 的大油滴、油渣颗粒（如罐内残留的油污结块雾化后形成的粗颗粒），避免其进入后续精细过滤单元造成堵塞。

b、降温：高温下油雾呈气态或微小雾滴，降温后部分气态油分可冷凝为液态小油滴，同时降低后续过滤单元的工作温度。

2.主净化：经过预处理的混合气体（主要含直径 1~10μm 的小油雾颗粒、水蒸气）进入主分离腔，此阶段通过 “离心分离 + 滤材拦截” 双重作用，实现小油雾颗粒的高效捕集。

主分离腔内部设计为旋风分离器结构 ，混合气体沿腔壁切线方向高速进入，在腔内形成强烈的旋转气流。由于油雾颗粒的密度远大于空气/水蒸气，在离心力作用下，油雾颗粒被甩向腔壁，撞击后失去动能，沿腔壁向下流动，汇入底部的集油槽；而密度小的空气/水蒸气则沿旋风中心的上升管继续向上流动至过滤棉。

②活性炭吸附装置

活性炭吸附装置是由于活性炭吸附剂表面存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭的表面与气体接触时，能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，使之吸附，从而达到污染物与气体混合物分离的作用。装填颗粒状活性炭，活性炭碘吸附值不应低于800mg/g。

本项目蒸罐单元设计风机风量5000m3/h，污水处理单元设计风机风量1000m3/h，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）6.1.2规定：“治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计”，因此确定本项目“油雾过滤器+二级活性炭吸附装置”（带控制系统，并实现对设施关键参数进行调节控制并记录）处理能力为7200m3/h。

本项目所属行业暂未发布行业废气处理可行技术指南、排污许可证申请与核发技术规范等规范性文件，参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），有机废气收集治理设施包括焚烧、吸附、催化分解、其他。本项目蒸罐废气经“油雾过滤器+二级活性炭吸附装置”（带控制系统，并实现对设施关键参数进行调节控制并记录）处理，不属于《国家污染防治技术指导目录》（2025年）中低效类技术，符合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）相关要求，满足达标排放及总量控制要求，处置方式可行。

蒸罐废气排放口基本情况见表4-8。

表4-8   蒸罐废气排放口基本情况

编号

名称

类型

地理坐标

排气筒高度(m)

排气筒出口内径(m)

温度(℃)

DA002

蒸罐车间废气排放口

一般排放口

E：123.744362°

N：41.833262°

15

0.4

25

废气非正常排放情况见表4-9。
表4-9  废气非正常排放情况汇总

非正常排放源

非正常

排放原因

污染物

年发生频次(次)

单次持续时间(h)

非正常排放量(kg)

排放浓度(mg/m3)

蒸罐、污水处理

废气处理设施发生故障

非甲烷总烃
≤1
1
0.126
47
企业应加强管理，定期检查，一旦发生故障，立即停产，待恢复后继续生产。

（3）汽车尾气

本项目罐车进出产生汽车尾气，汽车尾气主要污染物为NO2、SO2、THC，车辆在场区范围内行驶距离较短，产生的污染物较少，对环境空气影响较小。

（4）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目废气自行监测计划见表4-10。

表4-10  废气自行监测计划

排污类别

监测因子

监测点位

监测频次

执行标准

有组织废气

颗粒物、SO2、烟气黑度

DA001

1次/年

GB13271-2014中表3新建燃气锅炉排放限值

NOx
1次/月

非甲烷总烃
DA002

1次/年
GB16297-1996中表2二级标准

无组织废气

非甲烷总烃

厂界

1次/年

GB16297-1996中表2无组织排放监控浓度限值

非甲烷总烃

洗罐车间外

1次/年
GB37822-2019中附录A标准

2、废水

（1）废水污染物产生浓度

为了解本项目废水水质情况，建设单位联合辽宁誉华检验检测有限公司、抚顺市特种设备监督检验所及抚顺市新抚区兴远油罐车辆清洗厂模拟了生产水样，并由设备厂家提供了蒸汽发生器相关经验数据，最终确定本项目废水源强浓度，具体见表4-11。

表4-11  本项目废水源强浓度

序号

项目

单位

源强浓度

调节池均衡调节后废水

移动式承压罐体蒸罐、洗罐废水

移动式常压罐体蒸罐、洗罐废水

车间地面冲洗废水

蒸汽发生器定期排污水

滤料反冲洗废水

1

废水量

m3/d

0.417

0.556

0.18

0.3

0.5

1.953

2

pH

无量纲

8.2

7.0

/

/

/

/

3

色度

倍

30

20

/
/
/
/
4

浊度

NTU

25

25

/
/
/
/
5

BOD5
mg/L

87.3

523

/

/

/

167.5

6

COD

mg/L
250

2200

/
/
/
649.7

7

SS

mg/L

8

522

500
300
450
357.7

8

氨氮

mg/L

1.52

1.45

/

/

/

0.7

9

总氮

mg/L

9.95

8.54

/
/
/
4.6

10

总磷

mg/L

0.21

0.04

/
/
/
0.06

11

阴离子表面活性剂

Mg/L

0.05(L)

0.05(L)

/

/

/

0.01

12

石油类

mg/L

8.16

90.7

60
/
/
33.1

13

总碱度

mg/L

82

54.7

/
/
/
33.1

14

总硬度

mg/L

103

102

/

/

/

51.1

15

溶解性总固体

mg/L

170

136

/
/
/
75.1

16

氯化物

mg/L

10L

8

/
/
/
3.3

17

硫酸盐

mg/L

11

18.6

/

/

/

7.6

18

铁

mg/L

0.49

0.144

/
/
/
0.1

19

锰

mg/L

0.08

0.15

/
/
/
0.06

20

二氧化硅

mg/L

0.46

1(L)

/

/

/

0.2

21

粪大肠菌群

MPN/L

20L

未检出

/
/
/
10

22

氟化物（以F-计）

mg/L

0.40

0.10

/
/
/
0.1

23

硫化物（以S2-计）

mg/L

0.12

0.01(L)

/

/

/

0.03

注：①采用辽宁中天理化分析检测有限公司于2025年4月11日对承压罐车罐体清洗废水水质检测数据。②采用沈阳市中正检测技术有限公司于2025年5月15日对常压罐车罐体清洗废水水质检测数据。③当监测结果低于方法检出限时，用“方法检出限”后加“L”表示，同“未检出”。未检出项目按方法检出限一半进行污染物浓度计算。④车间地面冲洗废水、蒸汽发生器定期排污水、滤料反冲洗废水污染物浓度取经验数值。

（2）废水治理设施

①处理能力

本项目设计污水处理能力2m3/d。

②治理工艺

污水处理工艺流程见图4-1。




	工艺流程简述：

1、废水在调节池完成均质均量，保证后续处理单元的正常运行。

2、含油污水进入隔油池后，由于油密度小于水，在静置过程中油层逐渐上浮形成表层，利用油水密度差实现初步分离。

3、气浮机主要起固液分离作用，去除废水中的悬浮物、油污、色度，同时可以降低非溶解态COD、BOD5等污染物。主要利用溶气系统产生的溶气水中的微气泡，与水中的悬浮物絮体碰撞粘合在一起，形成“微小气泡—悬浮物复合体”，该“微小气泡—悬浮物复合体”逐渐共聚，体积变大，形成比重小于1的“微小气泡—悬浮物复合体”。溶气水在0.2~0.5MPa的工作压力的情况下，使空气最大限度地溶入水中，通过减压释放，形成直径20~30μm左右的微小气泡。 

在废水中加入絮凝剂PAC和PAM，经过反应区有效的絮凝反应，进入接触区。在接触区内，微气泡与废水絮凝体互相粘合，一起进入分离区，在气泡浮力的作用下，絮体与气泡一起上升至液面，形成浮渣，浮渣由刮渣机至渣桶。下层的清水通过集水管排入密闭尾水罐。

4、经气浮机处理后的废水暂存于密闭尾水罐内，定期由罐车拉运至抚顺中油优艺环保服务有限公司污水处理站处理。

③治理效率

污水处理设施去除效率采用类比调查，具体见表4-12。

表4-12  类比调查项目基本信息

序号

类比项目

清洗

工艺

清洗方案

污水处理工艺

污染物去除效率

1

哈尔滨迪克伦化工有限公司蒸汽洗车场项目

蒸汽清洗
汽油、柴油罐车清洗，清洗车次3000辆/a

隔油+气浮
COD 60%、BOD5 60%、石油类 98.5%

2

辽宁金诺捷物流有限公司罐车清洗项目

蒸汽清洗

汽油、柴油、重油罐车清洗，清洗车次900台/a

隔油+气浮
COD 85%、BOD5 16.7%、SS 70%、氨氮 50%、石油类 86.7%

本评价按最不利情况考虑，则本项目污水处理设施去除效率及出水浓度见表4-13。

表4-13  污水处理设施去除效率及出水浓度  单位：mg/L

序号

项目

类别

污染物

COD

BOD5
SS

氨氮

石油类

1

调节池

出水浓度

649.7
167.5
357.7
5

33.1

2

隔油池+气浮机

去除率(%)
60

16.7

70

/

86.7

出水浓度

259.9

139.5

107.3

5

4.4

本项目外排废水执行标准

≤300

≤250

≤200

≤30

≤20
注：由于氨氮预测排放浓度远低于胜利经济开发区污水处理厂(抚顺中油优艺环保服务有限公司废水排放去向)排放指标，故本评价按不利情况考虑，氨氮浓度取5mg/L。

④是否为可行技术

本项目所属行业暂未发布行业废水处理可行技术指南、排污许可证申请与核发技术规范等规范性文件，参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），废水污染治理工艺一级处理包括：过滤、沉淀、气浮、其他。本项目废水采用“隔油+气浮”处理，符合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）相关要求，满足达标排放及总量控制要求，处置方式可行。

（3）废水产生及排放情况

本项目废水产生及排放情况见表4-14。

表4-14  废水产生及排放情况

废水类别

污染物种类

产生浓度(mg/L)

产生量

(t/a)

治理设施

处理后浓度(mg/L)

排放量

(t/a)

排放方式

排放去向

排放规律

蒸罐废水、洗罐废水、车间地面冲洗废水、蒸汽发生器排污水、滤料反冲洗废水

废水量
/
351.54

调节池→隔油池→气浮机→尾水罐

/

351.54

间接排放

抚顺中油优艺环保服务有限公司污水处理站

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

COD

649.7
0.228

259.9

0.091

BOD5
167.5
0.059

139.5

0.049

SS

357.7
0.126

107.3

0.038

氨氮

5

0.002

5

0.002

石油类

33.1

0.012

4.4

0.002

（4）废水排放口

本项目蒸罐废水、洗罐废水、车间地面冲洗废水、蒸汽发生器排污水、滤料反冲洗废水产生量共计1.953m3/d，经调节池均衡调节后，依次经隔油池、气浮机处理后，暂存于尾水罐内，定期废水暂存于密闭尾水罐内，定期采用罐车拉运的方式（尾水罐中的废水泵入罐车内）将废水运至抚顺中油优艺环保服务有限公司污水处理站处理，无废水排放口。

（5）依托可行性分析

抚顺中油优艺环保服务有限公司委托辽宁省环境规划院有限公司于2016 年12 月编制完成《抚顺市危险废物无害化处置及资源综合利用项目（一期） 环境影响报告书》，抚顺市环境保护局于2017 年6月16日对该环评报告书进行批复（抚环审[2017]26 号）。

2021年6月27日，抚顺中油优艺环保服务有限公司组织完成《抚顺市危险废物无害化处置及资源综合利用项目（一期）竣工环境保护验收》。

抚顺中油优艺环保服务有限公司于2024年11月28日完成排污许可证重新申请，于2025年6月9日完成排污许可证变更，许可证编号91210402590948941C001V，有效期限2024-11-28至2029-11-27。

抚顺中油优艺环保服务有限公司污水处理站采用高效蒸发器浓缩的方法处理高浓度废水（其中含有高 COD，高盐、少量重金属），采用混凝反应+芬顿氧化反应+水解酸化+接触氧化+二沉+消毒的工艺进行处理低浓度废水，使废水出水水质达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）及《污水综合排放标准》（GB8978-1996 ）相关标准要求及胜利经济开发区污水处理厂进水水质要求，各污染物均可以达到排放指标要求。该污水处理站设计处理能力300m3/d，目前实际处理能力 198.18m3/d，本项目产生废水预计1.953m3/d，每10d委托处理一次，则单次处理量为19.53m3/次，远低于抚顺中油优艺环保服务有限公司污水处理站剩余处理能力，故其具备接纳本项目废水的能力。

本项目废水排放浓度、抚顺中油优艺环保服务有限公司污水处理站进水指标和排放标准、辽宁省地方标准《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2标准对照见表4-15。

表4-15  废水污染物浓度及标准限值对照  单位：mg/L

序号

污染物种类

本项目废水预处理后浓度

抚顺中油优艺环保服务有限公司污水处理站

DB21/1627-2008中表2标准

进水指标

出水指标

1

COD

259.9

≤1500

≤300

≤300

2

BOD5
139.5

≤260

≤250

≤250

3

SS

107.3

≤200

≤300

≤300

4

氨氮

5

≤100

≤30

≤30

5

石油类

4.4

≤100

≤20

≤20

因此，本项目废水排放指标满足抚顺中油优艺环保服务有限公司污水处理站进水指标要求与辽宁省地方标准《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2标准（从严取值），因此从水质、水量方面及工艺方面分析，抚顺中油优艺环保服务有限公司污水处理站具备接纳本项目废水处理能力，依托可行。
（6）废水运输及处理措施分析

①废水运输方式分析

由于城市污水管网尚未接入项目所在地，本项目废水经预处理后，委托抚顺中油优艺环保服务有限公司进行进一步处理。定期检查罐车，避免废水跑冒滴漏（存在跑冒滴漏情况时也能够及时发现、解决），罐车正常拉运均在一条固定路线运行，运输时间较短，容易监管。且双方签署协议，明确双方的责任及违约责任。

拟定污水运输方式：抚顺中油优艺环保服务有限公司上门接收，采用罐车拉运的方式（尾水罐中的废水泵入罐车内）将废水运至抚顺中油优艺环保服务有限公司污水处理站处理，运距约20km，设计运输频次10d/次。

②废水收运系统分析

1）污水收运

在污水预处理日常运行中和污水收运过程中要做好个人安全防护。罐车充装必须严格按照装车操作规程进行操作，充装结束，驾驶员在确认罐车与装车臂脱离后，检查确认气液相阀门已关闭、紧急切断阀已关闭、气液相充装管拆除、各密封面无泄露、拆除静电接地等，方可发动车辆。

企业污水收运过程中做好水量记录、运输车辆牌号等填写，双方人员共同签署污水收运单，做好污水收运台账，并及时归档留存。

2）罐车的装卸

必须按照指定的位置停放、拉起手阀制动、熄灭发动机、木枕卡住车轮，防止自动滑行；现场严禁烟火、不得使用容易产生火花的工具和用品；必须先接好接地线、软管接头接合后，双手试验确认牢靠、排尽空气；专人操作装卸，并经有关部门培训考取资格证上岗；装卸作业过程，操作人员和罐车押运员均不得离开现场；不得启动车辆；严禁超装，装卸过程中遇有雷击天气、附近发生火灾、检测出液化气体泄漏、其他易燃易爆物品泄漏的、以及其他不安全因素的必须立即停止装卸作业，并作妥善处理。

3） 罐车的运输
罐车应配有固定的司机，必须熟悉本规定和如下的安全技术知识：污水的物理、化学特性；城市和公路运输安全知识；罐车的技术性能、装卸作业安全操作规程、防中毒、防火灭火知识和发生事故的处理办法；能熟练使用车上的灭火器材和紧急切断装置。按公安、交通部门规定的路线、时间和车速行驶，遵守交通规则，不得携带其他易燃、易爆等危险物品、严禁乘坐无关人员；车上严禁吸烟。行驶途中不得随意停放。车辆随车携带汽车罐车使用证、车辆行驶证、准运证、驾驶员驾驶证等必备的证照。

4）罐车管理制度

罐车必须加强日常的检查和维护保养，发生故障及时排除，车辆的综合性能保持良好状态。罐车的使用单位，必须制定罐车的维修和保养的计划，并要严格执行。罐体外表保持干净和漆色完好。定期进行检验，符合要求的车辆拉运废水。达不到使用要求和无法修复的，及时报废。

5）罐车发生泄漏事故的应急处置程序

罐车在运输途中或装卸过程中会遇到各种意外事件(特别是遭遇交通事故时)会发生不同程度的泄漏情况，可能引发人员伤亡、环境污染等事故；随车人员应视情况迅速采取相应的应急处理措施。①当发生少量废水泄漏情况时设法消除漏点，堵漏时处理人员应穿好防护服，不要直接接触泄漏物，无法控制泄漏时，应立即向救援领导小组进行报告；②发生大量废水泄漏事故的应急处置措施：隔离泄漏污染区，设立警戒线，及时用手机等通信工具向公司应急救援领导小组报告，同时向当地 110、119 或政府部门报警，应急救援领导小组接报后，将立即启动应急救援程序


	进行救援。

3、噪声

（1）噪声源强

本项目室外无固定声源，室内噪声源强调查见表4-16。

表4-16  本项目噪声源强调查清单（室内声源）

建筑物名称

声源名称

型号

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB

(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

声功率级/dB(A)

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离/m

洗罐车间

泵
/

75

选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声

9.7

-6

1

1

55

昼间
21

34

1

风机

/

85

10.5

2

1

1

79

昼间
21

58

1

气浮机

PL-Q10

85

6.7

-6

1

1

68

昼间
21

47

1

蒸汽发生器间
蒸汽发生器

LHS0.3-0.09-Q

85

50

-1

1

1

85

昼间
21

64

1

注：以洗罐车间西北角为（0,0）。

（2）预测模式

如图4-2所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

Lp2=Lp1-（TL+6）

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。


图4-2  室内声源等效为室外声源图例

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：


式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：


式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：


式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。


式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
 

式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数；

tj—在T时间内j声源工作时间，s。

噪声预测值计算公式如下：


式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；

Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景噪声值，dB。
（3）预测结果

厂界噪声预测结果见表4-17。

表4-17  厂界噪声预测结果  单位：dB(A)

位置

噪声持续时间

降噪后总源强dB(A)

距离(m)

本项目贡献值

现有项目贡献值

全厂贡献值

标准

昼间

昼间
昼间

东厂界

昼间

65.1

47.8

31.5

32.4

35.0

65

南厂界

40.4

33.0

49.7

49.8

65

西厂界

50.7

31.0

44.3

44.5

70

北厂界

181.7

20.0

20.0

23.0

65

由预测结果可知，设备采取基础减振、建筑隔声等治理措施后，噪声设备经合成衰减至西厂界噪声昼间贡献值（夜间不运营）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余厂界满足3类标准，设备噪声对周围声环境影响较小。

本项目噪声自行监测计划见表4-18。

表4-18  噪声自行监测计划

类别

监测点位名称

监测因子

周期及频率

噪声

厂界四周

Leq

1次/季度

4、固体废物

本项目产生的固体废物主要为废油、浮渣、油雾过滤器产生的废过滤材料（废滤网、滤棉）、废气处理产生的废活性炭、废抹布、自来水过滤产生的废过滤材料（废活性炭、石英砂）、生活垃圾，其中本项目工作人员从现有定员调配，生活垃圾总产生量不增加。

（1）废油、浮渣

废油包括隔油池废油、油雾过滤器废油。

本项目废水产生量351.54m3/d，经隔油处理后，废水中石油类从33.1mg/L降至4.4mg/L，则隔油池废油产生量0.01t/a。

根据污水处理设计厂家提供的经验数据，浮渣产生量约为水量的0.03%，则本项目气浮机浮渣产生量0.11t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），隔油池废油、浮渣均属危险废物，废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-210-08，危险特性T，I。采用封闭桶装分类暂存于场内新建危险废物贮存点内，定期交由有资质单位处置。

蒸罐废气油气产生量0.194t/a，90%被集气系统捕集，“油雾过滤器+二级活性炭吸附装置”（带控制系统，并实现对设施关键参数进行调节控制并记录）去除效率按80%计，则废气处理装置（TA001）截留油气0.14t/a，其中0.042t/a被油雾过滤器截留、0.098t/a被二级活性炭吸附装置吸附。

（2）油雾过滤器产生的废过滤材料（沾染废油的滤网、滤棉）

油雾过滤器废油被滤网、滤棉吸附，废气处理过程产生废过滤材料（沾染废油的废滤网、滤棉），产生量0.126t/a（为废油、废滤网、滤棉合计量，废滤网及滤棉按油雾过滤器截留废油量2倍计），属危险废物，废物类别HW49其他废物，废物代码900-041-49，危险特性T/In。采用封闭桶装分类暂存于场内新建危险废物贮存点内，定期交由有资质单位处置。

（3）废气处理产生的废活性炭

本项目蒸罐废气及污水处理站VOCs采用“油雾过滤器+二级活性炭吸附装置”（带控制系统，并实现对设施关键参数进行调节控制并记录）处理，活性炭每半年更换一次，产生废活性炭。按照1kg活性炭吸附0.25kg有机废气计算，本项目有机废气吸附量为0.104t/a（其中蒸罐废气吸附0.098t/a，污水处理站VOCs吸附0.006t/a），则活性炭使用量为0.416t/a，废活性炭产生量为0.52t/a，属危险废物，废物类别HW49其他废物，废物代码900-039-49，危险特性T。采用封闭桶装分类暂存于场内新建危险废物贮存点内，定期交由有资质单位处置。

（4）废抹布

检验工序产生含油废抹布，产生量0.02t/a，属危险废物，废物类别HW49其他废物，废物代码900-041-49，危险特性T/In。采用封闭桶装分类暂存于场内新建危险废物贮存点内，定期交由有资质单位处置。

本项目废抹布分类收集，故不按豁免管理。

本项目危险废物明细见表4-19。

表4-19  本项目危险废物明细

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

1

隔油池废油

HW08

900-210-08
0.01

废水处理/隔油池

液态

废油

油类物质

间断

T，I

2

浮渣

HW08

900-210-08
0.11

废水处理/气浮机

液态

浮渣

油类物质

间断

T，I

3

废滤网、滤棉

HW49

900-041-49

0.126

废气处理/油雾过滤器

固态

沾染废油的废过滤材料

油类物质

间断

T/In

4

废活性炭(废气处理)

HW49

900-039-49

0.52

废气处理/二级活性炭吸附装置

固态

活性炭及吸附有机废气

有机废气

间断

T

5

废抹布

HW49

900-041-49

0.02

检验工序

固态

含油废抹布

沾染含油废物

间断

T/In

环境管理要求：

根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）中分类管理要求，抚顺誉峰西部机动车检测有限公司属危险废物登记管理单位（同一生产经营场所危险废物年产生量10t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位）。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），企业应建设危险废物贮存点。

①贮存点环境管理要求

1） 贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

2） 贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

3） 贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

4） 贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

5） 贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

②容器和包装物污染控制要求

1）容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

2）针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

3）硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

4）柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

5）使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

6）容器和包装物外表面应保持清洁。

危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-20。

表4-20  危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号

贮存场所（设施）

名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

面积

贮存方式

贮存

能力

最大贮存周期

1

危险废物贮存点

隔油池废油

HW08

900-210-08
洗罐车间内

4m2
封闭桶装

0.1t
180d

浮渣

HW08

900-210-08
封闭桶装

0.2t
180d

废滤网、滤棉

HW49

900-041-49

封闭桶装

0.2t
180d

废活性炭(废气处理)

HW49

900-039-49

封闭桶装

0.65t
180d

废抹布

HW49

900-041-49

封闭桶装

0.05t
180d

②危险废物收集、运输要求

根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），危险废物收集、运输要求如下：

1）危险废物的收集

在收集危险废物时，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现泄漏、抛洒等不利情况。

2）危险废物的运输

a、危险废物转移过程应按《危险废物转移管理办法》执行。

b、危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

c、危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》、JT617以及JT618执行。

d、运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。

e、危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。

③台账管理

设立企业危险废物管理台账，规范危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。

制定和落实危险废物管理计划，执行危险废物申报登记制度，及时向当地生态环境部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理申报登记手续。

（5）自来水过滤产生的废过滤材料（废活性炭、石英砂）

本项目自来水过滤系统活性炭、石英砂定期更换，该活性炭主要吸附自来水中的杂质，不沾染毒性、感染性介质，属一般工业固体废物。对照《固体废物分类与代码目录》（生态环境部 公告 2024年第4号），废活性炭、石英砂废物种类SW59其他工业固体废物，废物代码900-008-S59。

自来水过滤产生的废活性炭、石英砂产生量约0.8t/a，由设备厂家上门更换并回收，厂内不暂存。

本项目固体废物产生及处置情况见表4-21。

表4-21  固体废物产生及处置情况

序号

名称

产生量(t/a)

性质

废物代码

处置方式

1

隔油池废油

0.01

危险废物

HW08

900-210-08

采用封闭桶装分类暂存于场内危险废物贮存点内（新建），定期交由有资质单位处置

2

浮渣

0.11

危险废物

HW08

900-210-08

3

废滤网、滤棉

0.126

危险废物

HW49

900-041-49

4

废活性炭(废气处理)

0.52

危险废物

HW49

900-039-49

5

废抹布

0.02

危险废物

HW49

900-041-49

6

自来水过滤产生的废过滤材料（废活性炭、石英砂）
0.8

一般工业固体废物

SW59

900-008-S59

由设备厂家上门更换并回收，厂内不暂存

综上所述，本项目固体废物均得到有效处置，杜绝二次污染，对周围环境影响较小。

5、地下水、土壤

本项目蒸罐废水、洗罐废水、车间地面冲洗废水、蒸汽发生器排污水、滤料反冲洗废水经调节池均衡调节后，依次经隔油池、气浮机处理后，采用罐车拉运的方式将废水运至抚顺中油优艺环保服务有限公司污水处理站处理。因此，项目对地下水和土壤造成的影响主要为污水系统污染物迁移穿过包气带进入含水层造成的对地下水水质和土壤的影响。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，本项目地下水污染防渗分区内容见表4-22、附图9。

表4-22  地下水污染防渗分区

防渗分区

防渗部位

防渗技术要求

重点防渗区

洗罐车间

等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行

一般防渗区

蒸汽发生器间

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

加强企业日常管理特别是严格控制废水处理过程中产生的废水去向，严格控制其跑冒滴漏以及流失，防治其对地下水及土壤环境造成污染，在采取适当的防渗措施后，本项目运营对地下水、土壤影响很小。

6、环境风险

（1）危险物质和风险源分布情况

本项目所涉及的主要原辅材料、最终产品及产生的污染物中危险物质为入场待清洗罐体罐内残留物（液化石油气、汽油、柴油）、蒸汽发生器燃料（液化石油气）、危险废物（废油、浮渣、油雾过滤器产生的废过滤材料、二级活性炭吸附装置产生的废活性炭、废抹布），具体见表4-23。

表4-23  Q值确定表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在量q/t

临界量Q/t

Q值

1

入场待清洗罐体罐内残留物

液化石油气

74-98-6（丙烷）

106-97-8（丁烷）
0.0005

10

0.00005
汽油
86290-81-5

0.0008

2500
0.32×10-6
柴油
/

0.0005

2500

0.2×10-6
注：本项目仅设1个洗车工位，不存在液化石油气罐体、汽油罐体、柴油罐体同时入场待清洗情形，故计算全厂Q值时入场待清洗罐体罐内残留物按最大计算结果取值，即入场待清洗罐体罐内残留物Q值取0.00005。

2

液化石油气

（蒸汽发生器燃料）
74-98-6（丙烷）

106-97-8（丁烷）
0.1

10

0.01

3

危险废物（废油、浮渣、废滤网及滤棉、废气处理产生的废活性炭、废抹布）
/
1.2

50

0.024

本项目Q值合计

0.03405

现有项目不涉及危险物质，故全厂Q=0.03905＜1，即全厂环境风险潜势为Ⅰ。

（2）可能影响途径

①对环境空气造成影响的风险事故分析

丙烷、丁烷可燃，泄漏遇高温、明火等因素，可能会发生火灾事故，火灾导致周围可燃物燃烧，产生的烟气对大气环境造成进一步的污染。

②对地表水环境造成影响的风险事故分析

①泄漏：废水、废油、浮渣等含有毒有害物质，泄漏可能污染地表水。

②火灾事故：泄漏的丙烷及丁烷遇明火、高温等因素，会导致火灾事故的发生，消防废水若收集、处理不及时，混入雨水流出厂界，可能对附近地表水环境造成影响。

③对地下水环境造成影响的风险事故分析

①泄漏：污水处理设施泄漏，废水、废油、浮渣直接进入地下水，从而造成地下水污染。

②火灾事故：泄漏的丙烷及丁烷遇明火、高温等因素，会导致火灾事故的发生，消防废水若收集、处理不及时，渗入地下水，则可能对地下水环境造成影响。

（3）环境风险防范措施

①蒸汽发生器间安装1台燃气泄漏报警器，洗罐车间安装3台燃气泄漏报警器‌。

②洗罐车间地面重点防渗（危险废物贮存点、调节池、隔油池等均位于洗罐车间内），等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；蒸汽发生器间地面一般防渗等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

③待清洗移动式承压罐体入场前需完成抽残，经抽残后液化石油气体积分数不高于0.4%，发生火灾事故可能性较小。

④尾水罐围堰有效容积24m3，计算过程如下：
V=V储罐+V附加
式中：V—围堰最小设计容积，m3；

V储罐—围堰内最大储罐的容积，m3；

V附加—附加安全容积，m3；

V附加=V雨+V消防水+V安全裕量
式中：V雨—降雨量补偿，m3；

V消防水—消防水量补偿，m3；

V安全裕量—安全裕量，m3，一般取最大储罐容积的10%~20%。

本项目设置1个20m3尾水罐，位于洗罐车间内，故V雨为0；尾水罐储存物质为经预处理后的废水，故V消防水为0；V安全裕量取尾水罐容积的20%。经计算，本项目V=24m3。

（4）小结

在设计、建设和运行中确保环境风险防范措施落实的基础上，在加强风险管理的条件下，本项目的建设环境风险水平是可以接受的。

表4-24   本项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

移动式承压罐体及常压罐体清洗项目

建设地点

辽宁省

抚顺市

望花区洗化东街26号
地理坐标

经度

123°44′39.201″

纬度

41°49′59.467″

主要危险物质及分布

液化石油气钢瓶储存于蒸汽发生器间内，危险废物采用封闭桶装分类暂存于危险废物贮存点内。

环境影响途径及危害后果

项目最大可信事故为液化石油气泄漏发生火灾爆炸事故，废水、废油、浮渣等泄漏发生污染事故。
风险防范措施要求

①蒸汽发生器间安装1台燃气泄漏报警器，洗罐车间安装3台燃气泄漏报警器‌。

②洗罐车间地面重点防渗，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；蒸汽发生器间地面一般防渗等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

③待清洗移动式承压罐体入场前需完成抽残，经抽残后液化石油气体积分数不高于0.4%。

④尾水罐围堰有效容积24m3。
填表说明

移动式承压罐体及常压罐体清洗项目位于辽宁省抚顺市望花区洗化东街26号抚顺誉峰西部机动车检测有限公司现有场区内，本次不新增用地面积，不改变现有土地性质。

本项目清洗移动式承压罐体介质为液化石油气，清洗移动式常压罐体介质为汽油及柴油，不接收其它危险化学品车辆清洗，年清洗移动式承压罐体、移动式常压罐体各180个。

本项目风险评价结论如下：

在设计、建设和运行中确保环境风险防范措施落实的基础上，在加强风险管理的条件下，本项目的建设环境风险水平是可以接受的。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容 

要素 
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001液化石油气燃烧废气排放口/蒸汽发生器
	颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
	蒸汽发生器燃料采用液化石油气，采用低氮燃烧，设1根12m烟囱
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3新建燃气锅炉排放限值

	
	DA002蒸罐废气排放口/蒸罐工序、废水处理
	非甲烷总烃
	蒸罐废气：经集气罩收集后引入1套“油雾过滤器+二级活性炭吸附装置”（带控制系统，并实现对设施关键参数进行调节控制并记录）处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准

	
	
	
	污水处理站VOCs：隔油池、调节池加盖密闭，气浮机全封闭运行，设置气体导出口直接连接密闭管道收集至同一套“油雾过滤器+二级活性炭吸附装置”（带控制系统，并实现对设施关键参数进行调节控制并记录）（TA001）处理，通过DA002排放
	

	
	厂界及车间外/蒸罐
	非甲烷总烃
	/
	厂界：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值

车间外：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A标准

	地表水环境
	蒸罐废水、洗罐废水、车间地面冲洗废水、蒸汽发生器排污水、滤料反冲洗废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、石油类
	1座4m3调节池（地上，加盖），1座4m3隔油池（地上，加盖），1台气浮机（全封闭运行），1个20m3密闭尾水罐，设计污水处理能力2m3/d，以上设施设备均位于洗罐车间内
	经隔油池+气浮机处理后，采用罐车拉运的方式（尾水罐中的废水泵入罐车内）将废水运至抚顺中油优艺环保服务有限公司污水处理站处理，拉运废水满足抚顺中油优艺环保服务有限公司污水处理站进水指标要求与辽宁省地方标准《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2标准（从严取值），即COD≤300mg/L、BOD5≤250mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤30mg/L、石油类≤20mg/L

	声环境
	厂界噪声
	Leq（A）
	选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声
	西厂界（临洗化东街一侧）执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余厂界执行3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废油、浮渣、油雾过滤器产生的废过滤材料（沾染废油的废滤网、滤棉）、二级活性炭吸附装置产生的废活性炭、废抹布采用封闭桶装分类暂存于场内危险废物贮存点内，定期交由有资质单位处置；自来水过滤产生的废过滤材料（废活性炭、石英砂）由设备厂家上门更换并回收，厂内不暂存。

	土壤及地下水污染防治措施
	洗罐车间地面重点防渗，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；蒸汽发生器间地面一般防渗等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	①蒸汽发生器间安装1台燃气泄漏报警器，洗罐车间安装3台燃气泄漏报警器‌。
②洗罐车间地面重点防渗，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；蒸汽发生器间地面一般防渗等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

③待清洗移动式承压罐体入场前需完成抽残，经抽残后液化石油气体积分数不高于0.4%。

④尾水罐围堰有效容积24m3。

	其他环境管理要求
	按监测计划实施定期监测。


6、 结论

	移动式承压罐体及常压罐体清洗项目符合国家及地方现行相关产业政策，本次不新增用地面积，不改变现有土地性质，用地性质为其他商服用地，选址不涉及生态保护红线区、自然保护区、风景名胜保护区、饮用水源保护区等特殊环境敏感区域，选址合理。如果该项目在施工、运营过程中严格执行本报告表提出的各项污染防治措施及风险防范措施，加强环境管理，对项目区周围环境影响较小，从生态环境角度分析，项目可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程 许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.001378
	0
	0.001378
	+0.001378

	
	二氧化硫
	0
	0
	0
	0.003304
	0
	0.003304
	+0.003304

	
	氮氧化物
	0
	0
	0
	0.014357
	0
	0.014357
	+0.014357

	
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.056
	0
	0.056
	+0.056

	废水
	COD
	0.07
	0.07
	0
	0.091
	0
	0.161
	+0.091

	
	氨氮
	0.01
	0.01
	0
	0.0002
	0
	0.0102
	+0.0002

	一般工业固体

废物
	自来水过滤产生的废过滤材料（废活性炭、石英砂）
	0
	0
	0
	0.8
	0
	0.8
	+0.8

	危险废物
	隔油池废油
	0
	0
	0
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	
	浮渣
	0
	0
	0
	0.11
	0
	0.11
	+0.11

	
	废滤网、滤棉
	0
	0
	0
	0.126
	0
	0.126
	+0.126

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	0.52
	0
	0.52
	+0.52

	
	废抹布
	0
	0
	0
	0.02
	0
	0.02
	+0.02


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 

移动式承压罐车





移动式常压罐车





驶入誉峰公司





本


项


目





蒸罐





洗罐





驶入誉华公司场地，由抚顺市特检所进行罐体检验检测








图2-1  誉峰公司与誉华公司流程关系示意图





图2-2  本项目水平衡图（单位：m3/d）





蒸汽发生器





调节池





1.35





1.05





蒸汽





过滤罐





1.85





自来水





反冲洗废水0.5





定期排污水0.3





1.953





蒸罐





0.84





冷凝水





隔油池





罐体清洗





0.133





车间地面冲洗





0.18





损耗0.02





损耗0.007





0.2





0.14





0.34





1.953





气浮机





定期泵入罐车拉运至抚顺中油优艺环保服务有限公司污水处理站处理





自来水





蒸发0.21





尾水罐





1.953





1.953





现有地面破碎





扬尘、固废、噪声





场地平整





扬尘、固废、噪声





基础施工





扬尘、固废、噪声





设备安装





投入使用





噪声





结构施工





扬尘、固废、噪声





图2-3  施工期工艺流程及产污节点图





图2-4  罐体清洗工作流程及产污节点图





出厂





泵入罐车拉运至抚顺中油优艺环保服务有限公司污水处理站





液化石油气





蒸汽发生器





W1、S1





自来水





蒸汽





过    滤





反冲洗





水





蒸    罐





洗    罐





G2、W3





W4





G1、W2、N1





待清洗罐体





12m烟囱





油雾过滤器+二级活性炭吸附装置+15m排气筒





检    验





干    燥





合格





不合格





风机





N2





风





S5





S3





S4





调节池





隔油池





气浮机





S6





S2





尾水罐





G3、N3





图4-1  污水处理工艺流程图





PAC、PAM





尾水罐





气浮机





泵入罐车拉运至抚顺中油优艺环保服务有限公司污水处理站处理





废油





蒸罐废水、洗罐废水、车间地面冲洗废水、蒸汽发生器排污水、滤料反冲洗废水





调节池





隔油池





浮渣









