根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2026年7月31日我局拟对抚顺市荣海木业有限公司生物质蒸汽发生器建设项目环境影响报告表作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年7月31日－2026年8月4日（3个工作日）。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五日内，申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：55035500   抚顺市生态环境局新宾县分局

通讯地址：新宾镇启运路40号  邮 编：113200

1.项目名称:抚顺市荣海木业有限公司生物质蒸汽发生器建设项目环境影响报告表

2.建设地点：辽宁省抚顺市新宾满族自治县榆树乡工业聚集区
3.建设单位：抚顺市荣海木业有限公司
4.环境影响评价机构：辽宁睿铂生态环保科技有限公司
5.项目概况：本项目对现有1台3.5t/h生物质蒸汽锅炉实施报废处理，将其升级改造为1台3t/h生物质蒸汽发生器，配套辅助设施和环保设施。
6.项目采取的环保措施
6.1气环境保护措施：

配套低氮燃烧技术，废气经旋风除尘+布袋除尘后通过DA001（30m）高排气筒，处理风量为3000m3/h。炉渣采用湿式作业，清理炉渣时边洒水边清理。

6.2水环境保护措施：

拟建项目无新增劳动定员，无新增生活污水；蒸汽发生器排污水和原有生活污水经化粪池处理后，排入榆树乡工业园区污水处理厂；纯水制备废水（无酸碱冲洗水）用于炉渣清理时洒水降尘，不外排。

6.3固体废物污染防治：

炉渣、除尘灰收集后暂存于一般固废间（30m2）外售处理；废过滤介质、废布袋由厂家回收处理。设备维护保养产生的废机油为危险废物，暂存于危废贮存点（10m2），定期委托有资质单位处置。

6.4噪声污染防治：

优先选用低噪声设备，合理布局，基础减振，建筑隔声等。

6.5地下水污染防治：

本项目危废贮存点进行重点防渗，锅炉房、燃料贮存处、一般固废间进行一般防渗，企业采取符合要求的分区防渗措施。

7.公众参与 无
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