2025年11月抚顺市集中式生活饮用水水源地水质月报

一、监测概况

抚顺市集中式生活饮用水水源地为大伙房水库。按照《2025年辽宁省生态环境监测方案》要求，每月监测1次。

11月份，大伙房水库集中式生活饮用水水源地监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共63项。

二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办[2011]22号），水温、总氮、粪大肠菌群不参与评价，剩余项目采用单因子评价法进行评价。基本项目按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准评价，补充项目和特定项目按照标准限值评价。

三、评价结果

11月份，大伙房水库集中式生活饮用水水源地水质达标。